Pakiet nr 1 strzykawki.

| l.p. | Artykuł | Pojemność w ml | J/M | Ilość sztuk | Cena 100 szt netto | Cena 100 szt brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | strzykawka | 2ml | szt | 60.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | strzykawka | 5 ml | szt | 40.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | strzykawka | 10 ml | szt | 60.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | strzykawka | 20 ml | szt | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | strzykawka | do insuliny z wtopioną igłą | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | strzykawka | do tuberkuliny | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | strzykawka | 50 - 60 ml do pomp infuzyjnych | szt | 8.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | strzykawka | 50 -ml (Janetta) do cewników, zgłębników | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | strzykawka | 100 ml (Janetta) do cewników zgłębników | szt | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pojemniki tekturowe na strzykawki | 1 litr | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 1 pozycje 1 - 9:

- powinny być przezroczyste,

- muszą posiadać znak CE

- materiał, z którego są wykonane powinien być apirogenny, i hypoalergiczny,

- muszą posiadać szczelny tłok,

- być sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od daty dostawy,

- opakowania szczelne, gwarantujące jałowość dostarczanego produktu,

- opakowanie łatwe do otwarcia

- końcówki podłączane do drenów i igieł typu luer

- podziałka mililitrowa dobrze widoczna,

- podziałka strzykawek 50 - 60 ml mililitrowa kalibracja przynajmniej do 50 ml

- strzykawki do pomp infuzyjnych ( pozycja nr 7) końcówka typu luer –lock

- tłok powinien poruszać się gładko , bez skoków

- wskazany tłok niskooporowy

- pozycje 8 i 9 powinny mieć nasadki typu luer szczelnie pasujące do końcówek cewników i sond.

Dla opakowań tekturowych pozycja 10 wymagane jest czytelne oznakowanie, łatwość montowania pudełka, każde pudełko winno posiadać zamknięcie i etykietę do opisania po rozpoczęciu napełniania i całkowitym napełnieniu.

Wymagane jest dostarczenie próbek do oceny, jeżeli wymogi nie będą spełnione w 100% produkt zostanie odrzucony.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 – 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób

- szczelność tłoka    od  0 do  10 punktów

- przezroczystość    od 0 do  10 punktów

- łatwość otwierania opakowania od  0 do 10 punktów

- poruszanie się tłoka w cylindrze od  0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej Ad. 1,2,3,4,5,6,7 nie mniej niż 20 sztuk strzykawek, Ad 8 -10 sztuk, Ad. 9,10 - 10 sztuk.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 1 A strzykawki.

| l.p. | Artykuł | Pojemność w ml | J/M | Ilość sztuk | Cena 100 szt netto | Cena 100 szt brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | strzykawka | 50 ml do pompy infuzyjnej Braun | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 1A:

- powinny być przezroczyste,

- muszą posiadać znak CE

- materiał, z którego są wykonane powinien być apirogenny, i hypoalergiczny,

- muszą posiadać szczelny tłok,

- być sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od daty dostawy,

- opakowania szczelne, gwarantujące jałowość dostarczanego produktu,

- opakowanie łatwe do otwarcia

- podziałka mililitrowa dobrze widoczna,

- podziałka strzykawek 50  mililitrowa kalibracja  do 50 ml

- strzykawki do pomp infuzyjnych  końcówka typu luer –lock

- tłok powinien poruszać się gładko , bez skoków

- wskazany tłok niskooporowy.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 punktów .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób

- szczelność tłoka    od  0 do  15 punktów

- przezroczystość    od 0 do  10 punktów

- poruszanie się tłoka w cylindrze od  0 do 15 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 3 sztuki strzykawek.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr2 igły do iniekcji i pojemniki na zużyte igły.

| Lp | Artykuł | Grubość/długość igły mm | J/M | Ilość sztuk | Cena netto Poz. od 1do 7 1 op a 100 szt. | Cena brutto Poz. od 1do 7 1 op a 100 szt. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | igła do iniekcji | 0,5/25 mm 25Gx1 | szt | 24.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | igła do iniekcji | 0,6x25 mm 23Gx1½ | szt | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | igła do iniekcji | 0,7x40mm 22Gx1½ | szt | 16.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | igła do iniekcji | 0,8x40mm 21Gx1½ | szt | 22.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | igła do iniekcji | 0,9/40 mm 20Gx1½ | szt | 18.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | igła do iniekcji | 1,1/40 mm 19Gx1½ | szt | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | igła do iniekcji | 1,2/40 mm 20Gx1½ | szt | 100.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pojemnik na zużyte igły | 1 litr | Szt | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | pojemnik na zużyte igły | 2 litry | Szt | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pojemnik na zużyte igły | 5 litrów | Szt | 2.000 |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 2 pozycje 1 - 7.

- wszystkie produkty muszą posiadać znak CE

- muszą być ostre, ostrze gładkie bez zadziorów

- nasadka typu luer

- nasadka igły szczelnie przylega do nasadek strzykawek, przy podawaniu leku nie ma wycieku

- nasadki powinny być przezroczyste

- nasadki kolorowe zgodnie z kodem międzynarodowym

- metal, z którego wykonane są igły jest niełamliwy, nie zgina się,

- igła zabezpieczona nasadką

- opakowanie szczelne, łatwe do otwarcia

- sterylne, data ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dostawy

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 punktów .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób

- przezroczystość nasadki                           od 0 do 10 punktów

- szczelność połączenia ze strzykawką     od 0 do 15 punktów

- ostrość igły                                                  od 0 do 15 punktów

Wymagania dla pakietu nr 2 pozycje 8 – 10

- pojemniki winny być twarde, trudne do uszkodzenia

- otwór o średnicy od 4 –do 10 cm

- powinien posiadać bezpieczne, najlepiej przymocowane szczelne zamknięcie zabezpieczające pojemnik po napełnieniu,

- zamknięcie łatwe do otwarcia przed napełnieniem

- etykietę do opisania pojemnika, do przymocowania na stałe, odporną na wilgoć

- pojemniki 5 litrowe koniecznie wyposażone w uchwyt do przenoszenia pojemnika

- pojemniki 1 i 2 litrowe (poz. 8 i 9) wskazany uchwyt do przenoszenia

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 punktów .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- łatwość wkładania do pojemnika zużytego sprzętu  od  0 do 20 punktów

- szczelność i łatwość zamknięcia pojemników  od 0 do  10 punktów

- trwałość przymocowania etykiety od  0 do  10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej Ad. 1,2,3,4,5,6,7,8 nie mniej niż 20 sztuk igieł , Ad 8,9 - 2 sztuki.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 2 A – pojemniki na odpady medyczne

| Lp | Pojemność (dcm 3 ) | Wysokość (mm) | J/M | Ilość sztuk | Cenajed. netto | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | Do 650 | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 30 | Do 330 | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 | Do 300 | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2,5 | Do 300 | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 2 A

- pojemniki winny być twarde, trudne do uszkodzenia

- wykonane z tworzywa HDPE odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temperatury 
od -25o  C do +60 0 C (poz. Nr 1,2)

- wykonane z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temperatury 
od -5o C  do +50o C ( poz. Nr 3,4)

- powinny posiadać bezpieczne zamknięcie zabezpieczające pojemnik po napełnieniu

- pojemniki 30 litrowe koniecznie wyposażone w uchwyt do przenoszenia pojemnika

- pojemniki 60 litrowe wyposażone w dwa uchwyty

- wszystkie pojemniki powinny posiadać opinię PZH, oraz znak CE

- Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 punktów .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- szczelność i łatwość zamknięcia pojemników  od 0 do  20 punktów

- odporność na uderzenia i chemikalia  od  0 do  20 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż po 1sztuce do każdej pozycji.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 3- rękawice chirurgiczne

| l.p. | Artykuł | Rozmiar | J/M | Ilość sztuk | Cena 1 pary netto | Cena 1 pary brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne pudrowane | 6,5 | Para | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne pudrowane | 7 | Para | 8.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne pudrowane | 7,5 | Para | 9.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice chirurgiczne pudrowane | 8 | Para | 3.600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice chirurgiczne pudrowane | 8,5 | Para | 1.300 |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 3 :

- muszą posiadać znak CE,

- muszą być cienkie, miękkie, trwałe, oporne na rozdarcie,

- lateks z niską zawartością białek  lateksowych< 100µg/g,

- długie, wzmocniony mankiet,

- pudrowane małą ilością pudru,

- posiadać anatomiczny kształt ( przeciwstawny kciuk, zgięte palce),

- dobrze przylegające do rąk, nie zaburzające czucia dotyku,

- powierzchnia chwytna antypoślizgowa,

- pakowane partiami,

- oznaczenie na opakowaniu prawa i lewa ręka,

- łatwość wyjmowania z opakowania,

- łatwe do założenia na rękę i zdjęcia z niej,

- sterylizowane promieniami gamma lub tlenkiem etylenu,

- Wykonawca przedstawi badanie do serii na zgodność z normą EN 455-1,2,3, numer serii badanej zgodny z normami serii nadesłanych próbek,

- data ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili dostawy,

- poziom AQL dla szczelności ≤ 1,5.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 punktów

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- trwałość rękawic – odporność na rozerwanie, anatomiczny kształt    od   0   do 20 punktów

- łatwość zakładania i zdejmowania rękawic      od 0  do 20 punktów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż po 5 par rękawic do każdej pozycji  w pakiecie.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 3A- rękawice diagnostyczne

| l.p. | Artykuł | Rozmiar | J/M | Ilość sztuk | Cena 100 sztuk netto | Cena 100 sztuk brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne | S | szt. | 200.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne | M | szt | 250.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne | L | szt | 40.000 |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 3A :

- muszą posiadać znak CE,

- lateks z niską zawartością białek lateksowych< 100µg/g,

- Wykonawca przedstawi badanie do serii na zgodność z normą EN 455-1,2,3,

- numer serii badanej zgodny z normami serii nadesłanych próbek,

- długie, sięgające ponad nadgarstek,

- pasować na obie dłonie,

- dobrze przylegać do rąk, nie zaburzać czucia dotyku,

- trwałe, oporne na rozciąganie i przekłucie i nacięcie,

- łatwe do założenia na rękę i zdjęcia z niej,

- badanie musi obejmować następujące parametry: 1 poziom AQL dla szczelności rękawic, 2 siłę zrywania N,

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 punktów

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- trwałość rękawic – odporność na rozerwanie    od   0   do 20 punktów

- łatwość zakładania i zdejmowania rękawic      od 0  do 20 punktów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż po 20 par rękawic do każdej pozycji  w pakiecie.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 3B- rękawice sekcyjne

| l.p. | Artykuł | Rozmiar | J/M | Ilość sztuk | Cena 1 pary netto | Cena 1 pary brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice sekcyjne | 8 | Para | 200 |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 3B :

- muszą posiadać znak CE,

- lateks z  zawartością poziomu protein< 100µg/g,

- Wykonawca przedstawi badanie do serii na zgodność z normą EN 455-1,2,3,

- długie do połowy przedramienia ,

- posiadać anatomiczny kształt ,

- dobrze przylegać do rąk, nie zaburzać czucia dotyku,

- trwałe, oporne na rozdarcie i przekłucie i nacięcie,

- oznakowanie na opakowaniu prawa lewa ręka,

- łatwość wyjmowania z opakowania,

- łatwe do założenia na rękę i zdjęcie z niej,

- badanie musi obejmować następujące parametry: 1. poziom AQL , dla szczelności rękawic, 2. siła zrywania N3, poziom protein w µg/g określony zmodyfikowaną metodą Lowriego

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0-40

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- trwałość rękawic – odporność na rozerwanie    od   0   do 20 punktów

- łatwość zakładania i zdejmowania rękawic      od 0  do 20 punktów.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 3D- rękawice foliowe

| l.p. | Artykuł | Rozmiar | J/M | Ilość sztuk | Cena 100 sztuk netto | Cena 100 sztuk brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice foliowe niesterylne | K | Szt. | 70.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice foliowe niesterylne | M | Szt. | 25.000 |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 3D :

- muszą posiadać znak CE,

- muszą być  cienkie, miękkie, trwałe, oporne na rozdarcie,

- łatwe do założeni na rękę i zdjęcia z ręki,

- palce proste, nie zwężone przy nasadzie palca

- nie mogą rozrywać się w czasie wkładania,

- muszą być długie, sięgać przynajmniej kilka centymetrów powyżej    nadgarstka,

- pasowane na obie ręce,

- być pakowane po 100 lub 50 sztuk opakowaniu., ale cena podana w przeliczeniu na sto sztuk.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od do 40 punktów.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- trwałość rękawic – odporność na rozerwanie    od   0   do 20 punktów

- łatwość zakładania i zdejmowania rękawic   od 0  do 20 punktów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż po 20 par rękawic do każdej pozycji  w pakiecie.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

# Pakiet Nr 4 A. – Aparaty do szybkiego toczenia  krwi.

| L/p | Nazwa sprzętu | Ilość | J/m | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparaty do szybkiego toczenia krwi | 300 | Szt |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 4 A.

- ostry , łatwy do wprowadzenia  do flako0nu z krwią kolec,

- odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką,

- komora kroplowa wykonana  z materiału bardzo przezroczystego,

- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami,

- zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej lub inna osłona kolca (preferowana nasadka zintegrowana z aparatem)  ,

- elastyczna  dolna część komory kroplowej,

- kroplomierz wydłużony, dający po spłynięciu 20 kropli ok 1ml .

- wykonanie z materiału apirogennego i hipoalergicznego,

- końcówka przyłączeniowa typu luer-lock ,

- termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili zakupu,

- powinien posiadać znak CE.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- ostrość kolca	    	                                                                                                       od 0 do 8 punktów

- przezroczystość komory kroplowej i elastyczność jej dolnej części                         	od 0 do 8 punktów

- łatwość otwierania opakowania							 od 0 do 8 punktów

- zacisk rolkowy powinien całkowicie odcinać dopływ krwi do komory kroplowej  od0 do 8 punktów

- sposób zabezpieczenia kolca 						                od 0 do 8 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 5 sztuk aparatów.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

# Pakiet Nr 4 B. – Aparaty do przetoczeń płynów 
                                 z możliwością pomiarów OCŻ.

| L/p | Nazwa sprzętu | Ilość | J/m | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparaty do OCŻ | 250 | Szt |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 4 B.

- ostry , łatwy do wprowadzenia  do flako0nu z płynem infuzyjnym lub krwią kolec,

- odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką,

- komora kroplowa wykonana  z materiału bardzo przezroczystego,

- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami,

- zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej lub inna osłona kolca (preferowana nasadka zintegrowana z aparatem),

- elastyczna  dolna część komory kroplowej,

- kroplomierz wydłużony, dający po spłynięciu 20 kropli ok 1ml płynu.

- wykonanie z materiału apirogennego i hipoalergicznego,

- końcówka przyłączeniowa typu luer-lock ,

- termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu,

- powinien posiadać znak CE.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- ostrość kolca	    	                                                                                                       od 0 do 8 punktów

- przezroczystość komory kroplowej i elastyczność jej dolnej części                         	od 0 do 8 punktów

- łatwość otwierania opakowania							 od 0 do 8 punktów

- zacisk rolkowy powinien całkowicie odcinać dopływ płynu do komory kroplowej  od 0 do 8 punktów

- sposób zabezpieczenia kolca 						                od 0 do 8 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 10 sztuk aparatów.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 5 – Kraniki wielodrożne typu multiflo.

| Lp | Artykuł | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kraniki trójdrożne z zatrzaskiem kulkowym typu floswitch z oznaczeniem zamknięte - otwarte | szt | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kraniki pięciodrożne z zatrzaskiem kulkowym typu floswitch z oznaczeniem zamknięte - otwarte | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania od pakietu 5

- końcówka do podłączenia typu luer/lock,

- kolorowe oznakowanie końcówek,

- koreczek do każdej końcówki,

- materiał hypoalergiczny i apirogenny,

- termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili zakupu,

- odporność na pęknięcia,

- powinien posiadać znak CE

- możliwość obsługi zatrzasków jedną ręką.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 – 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- szczelność podłączenia z cewnikiem i przedłużaczami   od 0 do 25 punktów,

- łatwość otwierania opakowania                                           od 0 do 5 punktów

- łatwość obsługi zatrzasków                                                   od 0 do 10 punktów.

Wymagane jest dostarczenie próbek do oceny jakościowej w ilości, poz. nr 1 – 10  sztuk, poz. nr2 3 sztuk.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet Nr 6– Igły do punkcji mostka (do pobierania szpiku kostnego).

| L/p | Rodzaj | Ilość | J/m | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do punkcji mostka 16 G | 50 | Szt |  |  |  |  |  |  |  |

# Wymagania dla pakietu  Nr 6

- ostre zakończenie,

- możliwość regulacji długości igły  w mm,

- oznaczenie kolorami rozmiaru (kod międzynarodowy),

- jednorazowego użytku,

- sterylne, termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili dostwy,

- opakowanie szczelne typu papier folia

- posiadać znak CE.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- ostrość  igły			    od 0 do 25 punktów

- łatwość otwierania opakowania     od 0 do 5 punktów

- trwałość regulacji długości	   od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 1 szt.  igły do punkcji mostka.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet Nr 7- Cewniki Foley’a.

| L/p | Rozmiar cewnika | Ilość | J/m | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 F, 8F, 10F | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 12F,14F, 16F,18F, 20F , 22F, 24F | 1.425,00 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem  netto .......................

brutto .......................

Wymogi dla pakietu Nr 7

- cewniki dwudrożne,

- cewniki pediatryczne z prowadnicą,

- balon w cewniku pediatrycznym 1,5 do 3,0ml,

- rozmiary cewników czytelnie oznakowane rozmiar i pojemność mankietu ( balonu ) uszczelniającego minimalna i maksymalna od 5ml do 30ml,

- mankiet uszczelniający z trwałego tworzywa,

- balon w cewnikach dla pojemności od 3 - 30ml,

- wypełnienie mankietu bezigłowe,

- termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu,

- materiał lateks obustronnie sylikonowany ( potwierdzenie obustronnego  silikonowania na pismie ),

- powierzchnia mankietu uszczelniającego gładka,

- możliwość utrzymania cewnika w pęcherzu do 14 dni,

- opakowanie powinno być podwójne, zewnętrzne papier i folia, wewnętrzne folia z możliwością łatwego wyjęcia cewnika,

- powinny posiadać znak CE.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- oświadczenie o podwójnym osilikowaniu                                                  od 0 do 20 punktów

- łatwość wyjęcia z opakowania                                                                       od 0 do 10 punktów

- trwałość oznakowania na cewniku			                              od 0 do  10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej po 2 sztuki z każdej pozycji cewnika.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

### Pakiet Nr 8 - Kaniule dożylne i dotętnicze

| L/p | Średnica w mm | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,6 26 G | Szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 0.7 24 G | Szt | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0,8 – 0,9 22G | Szt | 4.200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1,0 – 1,1 20 G | Szt | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1,2 – 1,3 18G | Szt | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1,4 – 1,5 17 G | Szt | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1,7 16 G | Szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | koreczki do kaniul | szt | 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto ........................

brutto ........................

Wymagania dla pakietu Nr 8.

- ostre zakończenie,

- zastawka bezzwrotna,

- dla pozycji 1 i 2 bez portu górnego z dodatkowym uchwytem na wprowadzenie,

- dla pozycji od 3  materiał poliuretan – poparty badaniami klinicznymi, korek portu górnego samozamykający się,

- stożkowate łagodnie rozszerzające się ścięcie rurki,

- w czasie przechodzenia przez skórę, kaniula nie ulega łatwo uszkodzeniu,

- hipoalergiczny i apirogenny materiał,

- korek w zestawie dwufunkcyjny typu combi,

- trzpień zamykający światło kaniuli nie może wystawać ponad krawędź koreczka,

- oznakowanie kolorem kod międzynarodowy,

- termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu,

- koreczki, mandryny i kaniule ze względu na biokompatybilność muszą być od jednego producenta,

- muszą być opakowane w trwałe opakowanie foliowe –papier,  łatwo wyjmowane z opakowania,

- muszą posiadać znak CE.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0  do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- łagodność stożkowatego ścięcia rurki		                                                   od 0 do 10 punktów

- ostrość zakończenia metalowej prowadnicy znajdującej się  w kaniuli              od 0 do 5 punktów

- samozamykanie się korka portu górnego                                                                 od 0 do 10 punktów

- łatwość wyjmowania z opakowania                                                                            od 0 do 10 punktów

- kompatybilność koreczków i mandarynów do kaniul                                             od 0 do 5 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej Ad. 1,2,3,4,5,6,7 nie mniej niż 10 sztuk kaniul, Ad 8 10 sztuk z każdej pozycji.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

### Pakiet Nr 8 B - Kaniule  dotętnicze

| L/p | Średnica w mm | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniul tętnicza z urządzeniem kulkowym do zamykania światła cewnika 1,0 G długość 45 mm | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 8 B.

- ostre zakończenie,

- zastawka bezzwrotna,

- stożkowate łagodnie rozszerzające się ścięcie rurki,

- w czasie przechodzenia przez skórę, kaniula nie ulega łatwo uszkodzeniu,

- hipoalergiczny i apirogenny materiał,

- trzpień zamykający światło kaniuli nie może wystawać ponad krawędź koreczka,

- oznakowanie kolorem kod międzynarodowy,

- termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu,

- muszą być opakowane w trwałe opakowanie foliowe –papier,  łatwo wyjmowane z opakowania,

- muszą posiadać znak CE.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0  do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- łagodność stożkowatego ścięcia rurki		                                               od 0 do 10 punktów

2.     ostrość zakończenia metalowej prowadnicy znajdującej się  w kaniuli         od 0 do 10 punktów

3.     łatwość wyjmowania z opakowania                                                                       od 0 do 10 punktów

- kompatybilność koreczków i mandarynów z kaniulami                                    od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 3 sztuk kaniul.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet Nr 9 -Rurki intubacyjne pediatryczne.

| L/p | Rozmiar asortymentu | J/m | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jen. brutto | Wartość brutto | Producent + Nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. W ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,0mm 2,5mm 3,0mm 3,5mm 4,0mm 4,5mm 5,0 mm 5,5mm 6,0mm 6,5mm 7,0mm | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto.....................

brutto .....................

Wymagania dla pakietu Nr 9.

- powinny to być rurki ustno-nosowe,

- powinny być silikonowe, miękkie, ale nie zbyt miękki,

- powinny posiadać otwór Murphy´ego z łagodnie zaokrąglonymi krawędziami,

- powinny być półprzeźroczyste,

- posiadać łącznik do podłączenia układu oddechowego, którego światło jest możliwe szerokie w stosunku do światła rurki,

- posiadać znacznik widoczny w RTG, na całej długości rurki,

- być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego,

- oznaczony dobrze widoczny rozmiar rurki – średnica na korpusie rurki,

- średnica wewnętrzna i zewnętrzna nie powinna się dużo różnić (możliwie cienkie ścianki rurki),

- termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu,

- opakowanie papier –folia

- opakowanie łatwe do otwarcia,

- posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- elastyczność  rurki 					                                           od 0 do 15 punktów

- gładkość krawędzi otworu  Murphy´ego i końca umieszczonego w tchawicy          od 0 do 10 punktów

- widoczność oznaczeń rozmiaru rurki		                                                           od 0 do 10 punktów

- łatwość wyjęcia rurki z opakowania                                                                                   od 0 do 5 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 10 sztuk rurek intubacyjnych.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet Nr 10  - Rurki intubacyjne dla dorosłych z mankietem uszczelniającym

| L/p | Rozmiar asortymentu | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem brutto ...........................

netto ...........................

Wymagania dla pakietu Nr 10.

- rurka powinna być ustno- nosowa,

- koniec dytalny ( wprowadzony do tchawicy ) rurki o brzegach łagodnie zaokrąglonych,

- posiadać otwór Murphy´ego z łagodnie zaokrąglonymi krawędziami,

- powinny być przeźroczyste,

- posiadać łącznik do podłączenia układu oddechowego, który po osadzeniu w rurce łatwo się wyjmuje,

- posiadać znacznik widoczny w RTG na całej długości rurki,

- posiadać mankiet uszczelniający niskociśnieniowy z systemem ograniczającym wartość ciśnienia wewnątrz mankietu,

- posiadać bardzo widoczne oznaczenie rozmiaru rurki, rodzaj średnicy  mankietu  na baloniku kontrolnym mankietu uszczelniającego.

- być dosyć elastyczne, ale nie zbyt elastyczne,

- powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego,

- posiadającym system typu soft –seal, Lanza lub Fome Cuff,

- termin ważności sterylizacji 3 lata od chwili dostawy,

- muszą posiadać znak CE,

- łatwo wyjmowane z opakowania.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- elastyczność rurki 	                                                            od 0 do 10 punktów

- łatwość przyłączania i odłączania łącznika do i od rurki    od 0 do 10 punktów

- gładkość  brzegów rurki i otworu Murphy´ego		 od 0 do 10 punków

- widoczność oznaczenia rozmiaru rurki                                  od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 10 sztuk rurek intubacyjnych.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

## Pakiet Nr 11. - Rurki tracheotomijne

Tabela  1

# Rurki  tracheotomijne z mankietem uszczelniającym  niskociśnieniowym

| L/p | Rozmiar (średnica) | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7,0 / 7,5/ 8,0 / 8,5 / 9,0/ 10,0 | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 11 tabela 1.

- rurki powinny posiadać sztywny mandaryn z otworem na   prowadnicę Seldingera do  wprowadzania do tchawicy rurek o rozmiarze 6, 0 - 10,0 ,

- taśmę do mocowania rurki,

- mankiet uszczelniający powinien być niskociśnieniowy i posiadać system ograniczający wzrost ciśnienia wewnątrz mankietu ( Soft-Seal, Lanza,Fome Cuff),

- elastyczny, kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki,

- na baloniku kontrolnym mankietu uszczelniającego oznaczenie rozmiaru rurki,

- rurka powinna posiadać znacznik widoczny w RTG,

- powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego

- termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- posiadać znak CE,

- opakowanie sztywne folia papier,

- łatwe do wyjęcia z opakowania.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- widoczność oznaczenia rozmiaru rurki na kołnierzu rurki                    od 0 do 15 punktów

- widoczność oznaczenia rozmiarów rurki na baloniku kontrolnym mankietu

uszczelniającego punktów                                                                            od 0 do 15 punktów

- opakowanie sztywne folia papier                                                                  od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 1 szt. rurki tracheotomijnej.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Tabela 2

Rurki foniatryczne (z fenestracją) i mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym

| L/p | Rozmiar (średnica) | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8,0/9,0 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 11 tabela 2 .

- rurki powinny posiadać sztywny mandaryn z otworem na  prowadnicę Seldingera do  wprowadzania do tchawicy rurek o rozmiarze 6, 0 - 10,0 ,

- taśmę do mocowania rurki,

- mankiet uszczelniający powinien być niskociśnieniowy i posiadać system ograniczający wzrost ciśnienia wewnątrz mankietu ( Soft-Seal, Lanza,Fome Cuff),

- elastyczny, kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki,

- na baloniku kontrolnym mankietu uszczelniającego oznaczenie rozmiaru rurki,

- rurka powinna posiadać znacznik widoczny w RTG,

- rurki z fenetracją powinny posiadać łagodnie zaokrąglone otwory,

- rurki z fenetracja powinny mieć jeden lub dwa otwory,

- powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego,

- termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu,

- posiadać znak CE,

- opakowanie sztywne folia papier,

- łatwe do wyjęcia z opakowania.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 – 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- widoczność oznaczenia rozmiaru rurki na kołnierzu rurki                    od 0 do 15 punktów

- widoczność oznaczenia rozmiarów rurki na baloniku kontrolnym mankietu

uszczelniającego punktów                                                                            od 0 do 15 punktów

- opakowanie sztywne folia papier                                                                  od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 1 szt. wyżej wymienionego asortymentu w pakiecie.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Tabela 3

Zestawy do tracheotomii przezskórnej.

| L/p | Rozmiar (średnica) | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do tracheotomii przezskórnej 8 Ch, zestaw do tracheotomii przezskórnej 9 Ch | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 11 tabela 3.

- rurki powinny posiadać sztywny mandaryn z otworem na  prowadnicę Seldingera do  wprowadzania do tchawicy,

- zestaw powinien zawierać w swoim składzie prowadnicę Seldingera, rozszerzadło, strzykawkę i igłę do identyfikacji wejście do tchawicy i nóż,

- mankiet uszczelniający powinien być niskociśnieniowy o zmniejszonej przepuszczalności dla gazów oddechowych,

- elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki,

- na baloniku kontrolnym mankietu uszczelniającego oznaczenie rozmiaru rurki,

- w zestawie powinna być tasiemka do mocowania rurki,

- rurka powinna posiadać znacznik widoczny w RTG,

- powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego,

- termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu,

- posiadać znak CE,

- opakowanie sztywne folia papier,

- łatwe do wyjęcia z opakowania

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- widoczność oznaczenia rozmiaru rurki na kołnierzu rurki                    od 0 do 15 punktów

- widoczność oznaczenia rozmiarów rurki na baloniku kontrolnym mankietu

uszczelniającego punktów                                                                            od 0 do 15 punktów

- opakowanie sztywne folia papier                                                                  od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 1 szt. wyżej wymienionego asortymentu w pakiecie.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

# Tabela 4

# Kaniule wymienne do rurek tracheostomijnych bez fenestracji

| L/p | Rozmiar (średnica) | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7,5 8,0 9,0 | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 11 tabela 4.

- powinny być sterylne, ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu,

- łatwo daje się wprowadzać do rurek tracheotomijnych o właściwej średnicy,

- łatwo daje się wyjmować z rurek tracheotomijnych o właściwej średnicy,

- pakowane po 1 sztuce w sztywne opakowanie papier folia,

- posiadać znak CE.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- nie utrudniają podłączenia układu oddechowego do rurki tracheotomijnej          od 0 do 30 punktów

- łatwość wkładania i wyjmowania wkładu z rurki tracheotomijnej                           od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 1 szt. wyżej wymienionego asortymentu w pakiecie.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

### Pakiet Nr 12. - Rurki ustno-gardłowe

| L/p | Rozmiar asortymentu | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 00/0/1/2/3/4/5 | szt | 130 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto ........................

brutto .......................

Wymagania dla pakietu Nr 12

- koniec gardłowy rurki powinien mieć łagodnie zaokrąglone brzegi,

- przez światło wewnętrzne można przeprowadzić cewnik do odessania wydzieliny,

- termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili zakupu,

- posiadać znak CE,

- powinny być wielorazowego użytku,

- do sterylizacji w autoklawie.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób

- sztywność blokady zgryzu rurki 			od 0 do 20 punktów

- gładkość i miękkość zakończeń  zgryzu		od 0 do 20 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 5 sztuk wyżej wymienionego asortymentu w pakiecie.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet Nr 13 – Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ( p.p.). ?

| L/p | Rodzaj igły | Ilość | J/m | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22 G/80-90 mm, 25 G/80-90 mm 26 G/80-90 mm, 27G/80-90 mm, 29G/80-90 mm | 650 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pencil point 22 G/80-90, 25 G/80-90, 26 G/80-90 mm, 27 G/80-120 mm | 700 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pencil point 28 G/80-130, Pencil point 29 G/80-130, | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto ...................

brutto...................

Wymogi dla pakietu Nr 13

- igły powinny być wykonane z materiału trwałego i sprężystego,

- oznaczone kolorem wg kodu międzynarodowego,

- sterylne, termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili dostawy,

- igła p.p powinny mieć szlif  atraumatyczny, dwupłaszczyznowy,

- uchwyt igły powinien być przeźroczysty i radełkowany,

- igły wymienione w pozycji 3-7 muzą posiadać igłę do wprowadzenia ( prowadnicę ),

- opakowanie łatwo daje się otworzyć,

- muszą posiadać znak CE,

- mocne, trudne do uszkodzenia opakowanie folia- papier,

- łatwe do wyjęcia z opakowania.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- przeźroczystość uchwytu                                                       od 0 do 10 punktów

- szczelność  połączenia ze strzykawką                                  od 0 do 20 punktów

- uchwyt  igły radełkowany zabezpiecza przed niekontrolowanym przesuwaniem
 się palców po uchwycie igły  			              od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej po 1 sztuce każdego rodzaju .

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 1 6 - Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych.

| Lp | Artykuł | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych 18G | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych 16G | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Opis wymagań dla zestawów:

- igłę Tuohy Ø 18G/80 -90mm lub 16G/80 -90

- igła powinna mieć oznaczenia długości

- cewnik wykonany z poliamidu długości 100 cm ze znacznikami długości

- cewnik musi być elastyczny, ale nie zbyt elastyczny

- koniec cewnika zaokrąglony, zamknięty, otwory boczne

- łącznik do cewnika umożliwiający łatwe i trwałe połączenie z cewnikiem

- filtr płaski 0,2 µm, łatwy do mocowania do skóry , z końcówkami luer - lock

- mała objętość wypełnienia

- duża wytrzymałość ciśnieniowa filtru

- strzykawka do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej o niskim oporze

- system mocowania cewnika do skóry przy miejscu wkłucia

- zestaw powinien być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej 3 lata od dnia dostawy

- opakowanie powinien łatwo się otwierać, zapewniając jednocześnie dobre zabezpieczenie przed uszkodzeniem

- muszą posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- elastyczność i przezroczystość cewnika  od 0 do 10 punktów

- system mocowania do skóry  zabezpieczający przed załamywaniem cewnika od  0 do 10 punktów

- czytelność oznakowania długości na  od  0  do 5 punktów

- łatwość i trwałość połączenia cewnika z łącznikiem od 0 do 15 punktów

Wymagane jest dostarczenie próbek do oceny, jeżeli wymogi nie będą spełnione w 100% produkt zostanie odrzucony.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 1 7 – Filtry do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych .

| Lp | Artykuł | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Opis wymagań:

- filtry płaskie 0,2 µm, łatwy do mocowania do skóry , z końcówkami luer – lock

- mała objętość wypełnienia filtra

- duża wytrzymałość ciśnieniowa filtra

- powinny być sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej 3 lata od dnia dostawy

- opakowanie powinien łatwo się otwierać, zapewniając jednocześnie dobre zabezpieczenie przed uszkodzeniem

- powinny zapewniać skuteczność ochrony przez co najmniej 72 godziny

- pakowane pojedynczo

- muszą posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- mała objętość wypełnienia filtra               od  0  do  10 punktów

- duża wytrzymałość ciśnieniowa filtra     od 0  do  10 punktów

- szczelność połączeń z cewnikiem              od  0  do  10 punktów

- łatwość  przymocowania do skóry             od 0  do  10 punktów

Wymagane jest dostarczenie próbek do oceny, jeżeli wymogi nie będą spełnione w 100% produkt zostanie odrzucony.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr – 19 igły do znieczuleń splotów nerwowych bez stymulatora nerwów.

| Lp | Artykuł | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | igły do znieczuleń splotów nerwowych | Szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Opis wymagań dla zestawu:

- igły do znieczuleń splotów z krótkim szlifem 45º zapobiegającym uszkodzeniu nerwów, z przezroczystą nasadką

- dren łączący długości 300 mm

- duża przezroczystość drenu

- końcówka luer - lock

- długość igły 50mm

- muszą być sterylne

- termin ważności sterylizacji co najmniej 3 lata od dnia dostawy

- muszą posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób

- łatwość mocowania drenu do igły od 0 do 5 punktów

- przezroczystość nasadki igły od 0 do 30 punktów

- przezroczystość drenu łączącego od  0 do 5 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 1 próbkę.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 20 Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera.

| Lp | Rodzaj i średnica cewnika/długość cewnika | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cewnik jednoświatłowy Ø16G/20 cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | cewnik dwuświatłowy Ø7FrG/20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | cewnik trzyświatłowy Ø7Fr/ 20 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | cewnik czteroświatłowy Ø8,5Fr/20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

W skład zestawu muszą wchodzić:

- cewnik z poliuretanu

- igła do identyfikacji naczynia

- rozszerzadło

- drut wprowadzający zakończony w kształcie litery J

- aparat Vena Guide ułatwiający wprowadzenie prowadnicy do naczynia przez igłę

- zatrzaski kulkowe po jednym do każdej końcówki typu FloSwitch luer-lock po przyłączeniu do cewnika zamykanie i otwieranie jedną ręką

- dwa systemy mocowania cewnika do skóry

- cewnik musi być widoczny w promieniach RTG

- koreczki po jednym do każdej końcówki

- nasadki końcówek typu luer, oznaczone kolorami,

- oznaczenie długości na cewniku

- powinien być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej 3 lata od dnia dostawy

- opakowanie podwójne gwarantujące zabezpieczenie przed uszkodzeniem

- zestaw umieszczony na tacce, którą można łatwo wyjąć z opakowania

- posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób

- elastyczność cewnika                                                                                        od 0  do  5 punktów

- łatwość zamocowania dodatkowego systemu mocowania na cewniku   od  0  do 10 punktów

- łatwość zamknięcia światła cewnika, nie powodowanie po otwarciu zwężenia

światła cewnika                                                                                                   od 0  do 15 punktów

- dobra widoczność oznaczeń na cewniku                                                         0 d o  do   10  punktów

Wymagane jest dostarczenie próbek do oceny, jeżeli wymogi nie będą spełnione w 100% produkt zostanie odrzucony

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 21 zestawy do wprowadzenia cewnika Swan – Ganza lub elektrody endokavitarnej do żył centralnych metodą Seldingera.

| Lp | Artykuł | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw do wprowadzenia cewnika Swan-Ganza dożył centralnych met Seldingera Ø7 Fr lub 8Fr | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr21

W skład zestawu muszą wchodzić:

- igła do identyfikacji naczynia

- rozszerzadło;

- wykonany z poliuretanu

- adapter z zaworem hemostatycznym np. Touhy – Borst z integralnym portem bocznym

- osłona zabezpieczająca cewnik długości około 80 cm

- drut zakończony w kształcie J do wprowadzenia metodą Seldingera

- musi być widoczny w promieniach rtg

- jałowy, apirogenny, termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od dnia dostawy

- kranik trójdrożny z koreczkami do każdej końcówki kranika

- system mocowania do skóry

- średnica 7Fr lub 8 Fr

- nasadka adaptera elastyczna, minimalizująca możliwość zagięcia cewnika

- opakowanie na tacy zapakowane bezpiecznie

- posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób

- szczelność zaworu hemostatycznego 0 do20 punktów

- ostrość i elastyczność igły do identyfikacji naczynia 0 do 5 punktów

- szczelność i trwałość osłony zabezpieczającej 0 do 15 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 1 próbkę.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 22  Zestawy do punkcji jamy opłucnej

| Lp | Artykuł | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą Veresa strzykawką luer – lock i workiem | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

W skład zestawu muszą wchodzić:

- obecność kranika trójdrożnego lub jednokierunkowego zaworu automatycznego automatycznego 
w zestawie zastawka antyrefluksowa

- igła Veresa do nakłucia opłucnej

- dren o dużej przezroczystości

- dreny łączące worek i cewnik z końcówkami kompatybilnymi do kaniuli i kraników

- strzykawka do pobierania wydzieliny z jamy opłucnej

- pojemność worka od  1500ml – 200ml.

- cały zestaw sterylny

- szczelne opakowanie

- termin ważności sterylizacji co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- powinien posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób :

- łatwość w obsłudze kranika, lub zaworu zabezpieczającego przed aspiracją powietrza do jamy opłucnej w czasie trwania zabiegu 
od 0 do 20 punktów

- szczelność połączeń od 0 do 20 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 1 próbkę.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 24 aparaty do pobierania wydzieliny z tchawicy

| Lp | Artykuł | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pobierania wydzieliny z tchawicy | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

W skład zestawu muszą wchodzić:

Wymagania dla pakietu Nr 24:

- Aparat ten powinien posiadać pojemność ok. 10 ml

- Powinien posiadać końcówki umożliwiające podłączenie do ssaka – jedna ze standardowym zakończeniem lejkowym druga z zakończeniem lejkowym +łącznik  schodkowy dwustronny otworem i zatyczką do regulacji siły ssania

- Próbówka przezroczysta z materiału niełamliwego niełamliwego kształcie stożka

- Osobna zatyczka do zatykania pobranego materiału

- Etykietkę identyfikacyjną

- Powinien być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- Posiadać znak CE

Użytkownik ceni jakość produktów produktów skali punktowej od 0 do 40.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Łatwość podłączenia  do ssaka i cewka od 0 do 20 punktów

- Trwałość przymocowania etykiety        od 0 do 20 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 1 próbkę.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 25  - sondy żołądkowe.

| Lp | Rodzaj i średnica sondy/długość sondy cm | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sonda żołądkowa Ø12F/75 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | sonda żołądkowa Ø16F/75 cm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | sonda żołądkowa Ø16F/100 cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | sonda żołądkowa Ø18F/100 cm | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | sonda żołądkowa Ø20F/100 cm | szt | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | sonda żołądkowa Ø22F/100 cm | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | sonda żołądkowa Ø24F/100 cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:
 netto..............................

brutto...........................:

Wymagania do pakietu 25:

- Wszystkie zgłębniki powinny być miękkie w stopniu dostatecznym, odporne na zginanie.

- powinny posiadać dwa duże otwory boczne, atraumatyczny, koniec,

- Powinny posiadać otwory o dobrze zaokrąglonych brzegach.

- Końcówka dalsza musi mieć możliwość podłączenia do różnego rodzaju łączników i drenów.

- Końcówka w żołądku gładka zaokrąglona, może być z centralnym otworem.

- Materiał apirogenny, hypoalergiczny.

- Kod barwny, oznaczający rozmiar z zgłębnika na końcówkach dalszych i oznaczenie długości

- Powierzchnia zgłębnika gładka.

- zgłębniki dla dorosłych zalecana długość do 80 – 100 cm

- Zgłębnik powinien być przezroczysty.

- Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili zakupu

- posiadać znak CE 

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 . 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- gładkość końcówek wprowadzanych do jelita  od 0  do 20 punktów

- elastyczność łatwość wyprostowania po wyjęciu z opakowania  od 0  do 10 punktów

- przezroczystość zgłębników  od 0  do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 2 próbki.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 26 – zgłębniki do żywienia dojelitowego.

| Lp | Rodzaj i średnica sondy/długość sondy cm | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ch 8/130 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ch 10/130 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ch 10/110 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ch 12/110 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 26:

- powinien być wykonany z poliuretanu

- być przezroczysty i elastyczny

- posiadać na całej swojej długości znacznik widoczny w promieniach rtg

- łącznik umożliwiający podłączenie różnego rodzaju urządzeń do żywienia jelitowego z zatyczką

- prowadnicę umożliwiającą wprowadzenie zgłębnika przewodu pokarmowego

- powinien być zakończony otworem centralnym i posiadać dwa otwory boczne

- powinien być przystosowany do przebywania w przewodzie pokarmowym chorego do 6 tygodni

- być sterylny, termin ważności sterylizacji co najmniej trzy lata od chwili dostawy

- posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- elastyczność, gładkość powierzchni zgłębnika od 0 do 10 punktów

- przezroczystość zgłębnika od  0 do 10 punktów

- łącznik umożliwiający podłączenie do zestawu do przetoczeń odżywek i podłączenie do pompy służącej do żywienia dojelitowego, szczelność i łatwość podłączenia            od 0 do 20 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż po  1 sztuce próbek do testowania, do każdej pozycji.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 27 – zgłębniki do karmienia niemowlęce.

| Lp | Rodzaj i średnica sondy/długość sondy Cm | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ch 5/40 cm | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ch 6/40 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ch 8/40 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 27:

- Wszystkie zgłębniki powinny być miękkie w stopniu dostatecznym, odporne na zginanie.

- powinny posiadać dwa duże otwory boczne, atraumatyczny, koniec,

- Powinny posiadać otwory o dobrze zaokrąglonych brzegach.

- Końcówka dystalna musi być zakończona łącznikiem typu luer z zatyczką

- powinien mieć oznaczenie długości z dokładnością do 1 cm

- Końcówka w żołądku gładka zaokrąglona, może być z centralnym otworem.

- Materiał apirogenny, hypoalergiczny.

- Kod barwny, oznaczający rozmiar z zgłębnika na końcówkach dalszych.

- Powierzchnia zgłębnika gładka.

- Zgłębnik powinien być przezroczysty.

- Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili zakupu

- posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- gładkość końcówek wprowadzanych do jelita od  0  do  20 punktów

- elastyczność łatwość wyprostowania po wyjęciu z opakowania od 0  do 10 punktów

- szczelność połączeń i zatyczki od  0  do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 2 próbki.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 28 – aparaty do przetoczeń do stosowania w pompach infuzyjnych przepływowych.

| Lp | Artykuł | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aparaty do przetoczeń w pompach infuzyjnych Lifecare płyny infuzyjne set | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | aparaty do przetoczeń w pompach infuzyjnych Lifecare KKCz | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 28:

- Aparaty muszą być przydatne do użycia w pompach Lifecare 5000 firmy ABBOTT.

- Muszą służyć do przetaczania krystaloidów, koloidów i Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz)

- Końcówka do podłączania kaniul luer – lock

- ostry kolec do przekłucia flakonu z płynem infuzyjnym lub krwią

- być przezroczyste

- być jednorazowego użytku

- być sterylne, termin ważności sterylizacji co najmniej trzy lata od daty zakupu

- materiał apirogenny i hypoalergiczny

- opakowanie typu papier – folia szczelnie, nie ulegające łatwo rozerwaniu, łatwe do otwarcia

- posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- przezroczystość drenów  od 0 do 35  punktów

- łatwość wyjmowania z opakowania od   0 do 5 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 1 próbkę.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 29 – aparaty do przetoczeń do stosowania w pompach infuzyjnych przepływowych.

| Lp | Artykuł | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aparaty do użycia w pompach przepływowych Termo | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu :

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 29:

- aparaty muszą być przydatne do użycia w pompach infuzyjnych przepływowych firmy Terumo firmy Efmed,

- muszą służyć do przetaczania krystaloidów,  koloidów i Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz),

- być jednorazowego użytku,

- posiadać dodatkowy port do podawania leków,

- być sterylne, termin przydatności do użycia co najmniej 2 lata od chwili zakupu,

- przezroczyste i dren i komora kroplowa,

- z zaciskiem rolkowym,

- komora krolowa filtrem i odpowietrznikiem,

- ostry kolec do przekłucia flakonu z płynem infuzyjnym lub krwią,

- materiał apirogenny i hypoalergiczny,

- opakowanie typu papier – folia szczelnie, nie ulegające łatwo rozerwaniu, łatwe do otwarcia,

- posiadać znak CE.

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40:

- przezroczystość komory kroplowej i drenu  od  0 do15  punktów

- skuteczność zacisku kroplowego     od  0 do 25 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 2 próbki.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 30 – przyrząd do żywienia dojelitowego wersja   grawitacyjna.

| Lp | Rodzaj | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | przyrząd do żywienia dojelitowego wersja grawitacyjna do opakowań miękkich | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania dla pakietu nr 30:

- musi posiadać łącznik psujący do butelek zamkniętych kapslem

- musi posiadać łącznik do opakowań typu Pack

- filtr powietrza

- komorę kroplową o dużej przezroczystości

- zacisk rolkowy

- port do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną

- dwa rodzaje końcówek do połączenia ze zgłębnikiem

a)   końcówka żeńska do połączenia ze zgłębnikiem

b)   stożkowa 5 stopniowa końcówka męska do łączenia ze zgłębnikiem z nasadką     zabezpieczającą

c)stożkowa 4 stopniowa końcówka męska do łączenia ze zgłębnikiem

8.koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku

9.ważność sterylizacji co najmniej 3 lata od chwili dostawy

10.posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- łatwość i szczelność podłączenia do butelki lub opakowania miękkiego od  0 do 20 punktów

- przezroczystość komory kroplowej  od 0  do 5 punktów

- sprawność działania zacisku rolkowego  od 0  do 15 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 1 próbkę.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 31 zgłębniki dwunastnicze

| Lp | Rodzaj, średnica i długość zgłębnika w cm | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bez oliwki Ch10/125cm Ch12/125cm Ch14/125cm Ch16/125cm | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Z oliwką Ch10/125cm Ch12/125cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania od pakietu nr 31

- Wszystkie zgłębniki powinny być miękkie w stopniu dostatecznym, odporne na zginanie

- .powinny posiadać dwa duże otwory boczne, atraumatyczny, koniec,

- Powinny posiadać otwory o dobrze zaokrąglonych brzegach.

- Końcówka dalsza musi mieć możliwość podłączenia do różnego rodzaju łączników i drenów.

- Końcówka w żołądku gładka zaokrąglona, może być z centralnym otworem.

- Materiał apirogenny, hypoalergiczny.

- Kod barwny, oznaczający rozmiar z zgłębnika na końcówkach dalszych i oznaczenie długości

- Powierzchnia zgłębnika gładka.

- Powinien być przezroczysty

- zgłębniki z pozycji 5 i 6 powinny nieć gładką oliwkę, nie uszkadzającą błony śluzowej przewodu pokarmowego

- Termin ważności sterylizacji co najmniej 2 lata od chwili zakupu

- posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- gładkość końcówek wprowadzanych do jelita od 0  do 20 punktów

- elastyczność łatwość wyprostowania po wyjęciu z opakowania punktów od 0  do 10 punktów

- przezroczystość zgłębników od  0 d0 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 2 próbki.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 32– kanki doodbytnicze

| Lp | Rozmiary kanek | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nr 16 – 5,3/200 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nr 24- 8/250 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nr 30 - 10/400mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania od pakietu nr 32:

- końcówki kanki wprowadzane do odbytu powinny być zaokrąglone,

- bardzo gładkie

- powinny posiadać 4 otwory boczne i otwór centralny gładkie zaokrąglone,

- bardzo elastyczne, po wyjęciu z opakowania łatwe do rozprostowania

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- gładkość końcówek wprowadzanych do jelita od 0 do 20 punktów

- elastyczność łatwość wyprostowania po wyjęciu z opakowania punktów od 0 do 20 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 2 próbki.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 33– worki do moczu dla dorosłych i dzieci.

Tabela nr 1:

| Lp | Rodzaj worka | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | worki do moczu o pojemności 2000 ml sterylne | szt | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania od pakietu nr 33

- worek tylna ścianka biała  przednia  przezroczystaz podziałka milillitrową

- muszą być sterylne

- powinny posiadać szczelną zastawkę do opróżniania worka

- schodkowy łącznik przyłączeniowy do łącznika

- oznaczenie CE

Użytkownik oceni jakość produktów poz. 1 w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- przezroczystość worków od 0  do 20 punktów

- szczelność zastawki do opróżniania worka od 0 do 20 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 1 próbkę.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Tabela nr 2

| Lp | Rodzaj worka | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Worki do moczu dla dzieci sterylne | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania od pakietu 33

- duża przezroczystość woreczka

- musi być pakowany pojedynczo i być sterylny,termin ważności sterylizacji co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- rozróżnienie dla chłopców i dziewczynek

- klej na woreczku hypoalergiczny, zapewniający trwałe przymocowanie do skóry

- oznaczenie CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0  do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- przezroczystość worków od 0 do 10 punktów

- trwałość przymocowania do skóry  od  0 do 30 punktów

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 1 próbkę.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 35– Pojedyncze kraniki odcinające do terapii dożylnej.

| Lp | Artykuł | J/m | Ilość szt. | Cena 1 szt netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena 1 szt. brutto | Wart0ść brutto | Producent nr katalogowy | Nr certyfikatu + nr str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kraniki odcinające do terapii dożylnej 3 - drożne | szt | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | kraniki odcinające 3- drożne z przedłużaczem o niskiej objętości | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość pakietu:

netto..............................

brutto............................

Wymagania od pakietu nr 35

- powinien posiadać niską pojemność wypełnienia ok 0,23 ml

- prosty tor przepływu w obu kierunkach

- obrotowy kurek 360º

- na kurku widocznie oznaczone kierunki przepływu

- łatwe czyszczenie powierzchni kranika

- kranik z przedłużaczem (pozycja 2) winien posiadać przedłużacz od 7 do 20 cm, drenik o dużej przezroczystości

- końcówka łącząca z igłą, weflonem powinna być luer -lock

- powinien posiadać znak CE

- data ważności sterylizacji co najmniej trzy lata od dostawy

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do  40  .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- łatwość połączenia z wenflonem, igłą, cewnikiem centralnym od 0   do 20 punktów

- szczelność połączenia do  0 do 10 punktów

- odpowiedni opór kurka przy zmianie pozycji  od  0  do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 1 próbkę.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

### Pakiet Nr 36 – obwody oddechowe do aparatów 
do znieczulania i respiratorów, maski  twarzowe do wentylacji

| L/p | Pozycja |  | J/m |  | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |  | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obwody oddechowe wielorazowe do aparatów do znieczulenia z workiem 3 l i trzecią rurą długość rur po 120 cm |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obwody oddechowe Jackson –Rees z workiem 1 litrowym i rurą ewakuacyjną gazów oddechowych i kolanem Normana |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rury wielorazowe do respiratorów długość 120 – 130 cm, możliwość podłączenia pułapki wodnej oraz wprowadzenia grzałki do tych rur | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | łączniki Y kompatybilne do końcówek rur, z możliwością podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym Standardowe otwory z możliwością ich zamknięcia muszą być kompatybilne z czujnikami temperatury firmy Fisher& Paykel | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maski twarzowe wielorazowe do znieczulania i wentylacji aparatem AMBU dla dorosłych silikonowe, z mankietem uszczelnianym powietrzem rozmiary 2, 3, 4, 5 | szt |  | Po 5 każdego rodzaju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maski twarzowe dla dzieci do znieczulenia i wentylacji aparatem AMBU 0 - 5 |  |  | po 3szt każdego rodzaju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto .................

brutto ......................

Wymagania dla pakietu Nr 36 - wszystkie pozycje

- Obwody oddechowe powinny posiadać rury karbowane wielorazowe

- Zminimalizowane gromadzenie się na nich ładunków elektrostatycznych

- Zakończenia rur powinny pasować do standardowych rozmiarów końcówek przyłączeniowych aparatów do znieczulania ogólnego i respiratorów

- Powinny być przezroczyste

- Ciężar rur możliwie niewielki

- Worki oddechowe o pojemności  3 l miękkie i trwałe

- Maski twarzowe silikonowe, przezroczyste, z mankietem uszczelnianym powietrzem, szczelnie przylegające do twarzy

- Wielkość masek twarzowych kodowana kolorami

- Przestrzeń martwa zarówno masek i rur winna być możliwie mała

- Łączniki do układów powinny posiadać końcówki zunifikowane, pasujące do typowych końcówek  przyłączeniowych respiratorów, aparatów do znieczulenia, masek twarzowych itp.

- Możliwość sterylizacji w autoklawie

- Łączniki Y powinny pasować do końcówek rur karbowanych i łącznika rurki inkubacyjnej albo do łącznika kolankowego

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- niski ciężar rur	                                                                         od 0 do 15 punktów

- kompatybilność końcówek rur, łączników i masek                    od 0 do 15 punktów

- szczelność przylegania do twarzy masek twarzowych 	od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż po 1 sztuce próbki do każdej pozycji.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet nr 37- ostrza chirurgiczne:

| lp. | sprzęt rozmiar | ilość szt | J/m | cena netto | wart. netto | stawka podatku VAT | cena jedn brutto | wart. brutto | producent nr kat | nr certyfikatu +nr strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 2.000 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12 | 500 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 15 | 1.400 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 18 | 200 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20 | 2.800 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22 | 1.700 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 23 | 900 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 24 | 1.000 | szt |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto.....................

brutto .....................

Wymagania dla pakietu nr 37:

- Jednorazowego użytku

- Wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej

- Powinny być ostrzami wymiennymi przystosowanymi do trzonków o standardowych wymiarach dla trzonków małych i dużych 3  i  4

- Kształt i wielkość ostrza oznakowane na opakowaniu ostrza

- Oświadczenie o wyprodukowaniu ostrza w jednym z krajów UE

- Powinny być sterylne

- Opakowanie trwałe

- Termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu.

- Powinny posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- ostrza łatwo nakładają się na standardowe trzonki				od 0 do 10 punktów

- łatwość zdejmowania ostrza z trzonka					od 0 do 10 punktów

- niezbyt szybkie tępienie się ostrza						od 0 do 20 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż po 10 sztuk próbek do każdej pozycji.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet Nr 41 - wkłady do ssaków próżniowych

| L/p | Rodzaj wkładów | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady jednorazowego użytku: - –pojemność 2litry - -długość 29cm - -średnia 13 cm (średnica zewnętrzna części nakładanej na pojemnik plastykowy z podziałką milimetrową). | Szt. | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkłady jednorazowego użytku: - -pojemność 2 litry - -długość 34cm - -średnia 10 cm (średnica zewnętrzna części nakładanej na pojemnik plastykowy z podziałką milimetrową). | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto ....................

brutto ....................

Wymagania dla pakietu Nr 41

- Wkłady do ssaków próżniowych muszą być  kompatybilne z pojemnikami będącymi na wyposażeniu oddziałów i karetek.

- Posiadać filtr  przeciwbakteryjny, oraz zastawki zabezpieczającej źródło ssania przed zalaniem, 
w komplecie schodkowy i obrotowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach.

- Zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym.

- Wykonane z tworzywa bez zawartości PCV.

- Wkłady muszą być trwałe, niewrażliwe na ściskanie i zgniecenie

- Poddawać się spalaniu.

- Powinny być sterylne

- Termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- Posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- trwałość i szczelność  zamknięcia po wypełnieniu wkładu 			od 0 do 20 punktów

- odporność na ściskanie  i zgniecenie				              od 0 do 20 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż 3 sztuk  próbek do testowania .

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Jeżeli Wykonawca będzie chciał dostarczyć wkłady o innych wymiarach, musi wymienić 
i zainstalować nieodpłatnie nowe ssaki próżniowe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na okres nie krótszy niż czas trwania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej  nie mniej niż 2 próbki.

### Pakiet Nr 42 - łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych

| Lp. | Rodzaj łącznika | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łączniki karbowane (martwa przestrzeń) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łączniki kątowe, obrotowe wieloraz. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik kątowy prosty do maski twarz | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik karb. Zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | łącznik kątowy obrotowy wielorazowy z wejściem do bronchoskopu | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Łączniki proste z końcówkami 15/22 ID z wejściem luer lock do podłączenia kapnografu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto .................

brutto ..............

Wymagania dla pakietu Nr 42

- Łączniki kątowe o małej przestrzeni martwej

- Łączniki kąt prosty powinny pasować do masek twarzowych

- Łączniki karbowane powinny posiadać łatwą do określenia przestrzeń martwą

- Powinny być obrotowe, - dotyczy łączników karbowanych i obrotowych

- Powinny być wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie

- Posiadać standardowe zakończenia pasujące do standardowych rur i łączników

- Wykonane z materiału  hypoalergicznego i apirogennego

- Sterylne, termin ważności sterylizacji  co najmniej 2 lata od chwili zakupu

- Posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- mała przestrzeń martwa                                                                                              od 0 do 10 punktów

- ciężar łączników					             od 0 do 20 punktów

- szczelność połączeń					            od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż po 1 sztuce próbki do każdej pozycji.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

### Pakiet Nr 43 – filtry do układów oddechowych i wymienniki ciepła i                       wilgoci

Tabela 1

| L/p | Filtry oddechowe | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry oddechowe, mechaniczne, bakteryjno- wirusowe z wejściem do pobierania gazów do kapnografu | szt | 1.300 |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto .................

brutto ..............

Wymagania dla pakietu Nr 43 tabela 1:

- Powinny być bakteryjno- wirusowe

- Powinny być mechanicznie hydrofobowe (tzn nie przepuszczające płynów o ciśnieniu powyżej 60 cm H2O)

- O przestrzeni martwej45 ml i objętości 52 ml

- Skuteczność filtracji dla bakterii 99,99999%

- Skuteczność filtracji dla wirusów 99,99999%

- Powinny zabezpieczać co najmniej do 24 godzin

- Powinny być mechaniczne, harmonijkowe z równomiernie rozłożonymi nie sklejającymi się fałdami, co zabezpieczają elementy dystansowe

- Na obudowie filtra powinien być wyraźnie zaznaczony kierunek przepływu gazów oddechowych

- Powinien posiadać port do kapnografu

- Powinien być sterylny

- Termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- Posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- czytelność oznakowania kierunku przepływu gazów                            od 0 do 10 punktów

- wielkość przestrzeni martwej- oświadczenie oferenta                          od 0 do 15 punktów

- opisy skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów- oświadczenie oferenta  
                                                                                                                            od 0 do 15 punktów

Tabela 2

| L/p | Wymienniki ciepła wilgoci | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos ) dla pacjentów na oddechu własnym w kształcie litery T | szt | 90 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 43 tabela 2:

- Waga do 5 gramów

- Dwustronna powierzchnia wymiany ciepła i wilgoci

- Możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem

- Kształt litery T

- Łącznik nasadki 15 mm

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- waga wymiennika do 5 g                       od 0 do 30 punktów

- długość łącznika nasadki 15 mm           od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej nie mniej niż po  2 sztuki próbek do testowania, do każdej pozycji

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pakiet Nr 44 - dreny do ssaków próżniowych

| L/p | Rodzaj łącznika | J/m | Ilość | Cena jed netto |  | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do odsysania z pola operacyjnego długości 200- 350 z zakrzywioną końcówką jednorazowe, jałowe, podwójnie pakowane, z bocznym otworem do regulacji siły ssania na końcówce oraz z otworkami wokół otworu centralnego, zapobiegające zasysaniu się tkanek do końcówki | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny do ssaków do odsysania z pola operacyjnego z końcówką prostą i z regulacją siły ssania, długości 200-350 cm | szt | 2.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dreny z ortopedyczną końcówką zagiętą do odsysania z pola operacyjnego z filtrem przeciw zapychaniu się, z zapasowym filtrem w zestawie | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dreny do ssaków z końcówką typu lejek i drugą schodkową z zatyczką do regulacji siły ssania, jednorazowy, jałowy długości 200- 350 cm. | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | katetery do Fogarty´ego do embolectomii jednokanałowe | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 44

- Końcówka zakrzywiona do odsysania z pola operacyjnego posiada otwór do regulacji siły ssania i wokół otworu centralnego posiada otworki zapobiegające zasysaniu się tkanek.

- Końcówka ortopedyczna posiada filtr zapobiegający zapychaniu się drenu i dodatkowy filtr w zestawie

- Końcówka do odsysania z pola operacyjnego prosta z otworem do regulacji siły ssania i w uchwycie i otworami wokół zapobiegającymi zasysaniu tkanek do otworu centralnego

- Uchwyt końcówek do odsysania z pola operacyjnego ergonomiczny

- Możliwość szybkiej wymiany końcówek do odsysania z pola operacyjnego w trakcie operacji

- Końcówka dystalna (podłączona do pojemnika ssaka) średnica musi pasować do typowych końcówek urządzeń ssących różnego rodzaju.

- Długość drenów 200-350 cm

- Dreny wszystkich rodzajów sterylne, pakowane po jednej sztuce w podwójne opakowania folia- papier i wewnętrzne folia

- Dren posiada wzmocnienia zapobiegające zasysaniu się drenu

- Opakowanie łatwe do otwarcia

- Termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- Posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- elastyczność drenu                                                                                      od 0 do 5 punktów

- trwałość i łatwość połączeń końcówek drenu z końcówkami ssaka od 0 do 15 punktów

- nie zasysanie się drenu                                                                              od 0 do 15 punktów

- łatwość wyjmowania z opakowania                                                         od 0 do 5 punktów

Wymagane jest dostarczenie próbek po jednej z każdego rodzaju. Jeżeli wymogi zamawiającego nie będą spełnione w 100% pakiet zostanie odrzucony.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej próbki do testowania 
w ilości  nie mniej niż po 2 sztuki do każdej pozycji.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

### Pakiet Nr 45- dreny do podłączenia tlenu

Tabela 1

| L/p | Rodzaj asortymentu | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny tlenowe do podawania tlenu do AMBU, do podłączenia cewnika przez nos z końcówkami standardowymi na obu końcach drenu długości 420 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny tlenowe do podawania tlenu do AMBU, do podłączenia cewnika przez nos z końcówkami standardowymi na obu końcach drenu długości 210 cm | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr 1:

- Wykonany z miękkiego materiału

- O przekroju gwiazdkowym, zapobiegającym zaciśnięciu

- Pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia

- Wielorazowego użytku

- Łatwo prostują się po wyjęciu z opakowania

- Łatwo wyjmują się z opakowania

- Z obu stron końcówki uniwersalne pasujące zarówno do każdego źródła

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- elastyczność drenu                                                   od 0 do 5 punktów

- kompatybilność końcówek drenów                      od 0 do 15 punktów

- przekrój gwiazdkowy drenu                                   od 0 do 15 punktów

- łatwość wyjmowania z opakowania                      od 0 do 5 punktów

Tabela 2

| L/p | Asortyment | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąsy tlenowe z uniwersalnym łącznikiem długości 420 rozmiar dla dorosłych. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wąsy tlenowe z uniwersalnym łącznikiem długości 210 lub 420 rozmiar dla dzieci | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr2:

- Muszą być wykonane z miękkiego materiału

- Materiał apirogenny, hypoalergiczny

- Różne rozstawy wąsów dostosowane do wielkości pacjenta

- Dren łączący ze źródłem tlenu długości 200-420 cm

- Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu

- Sterylne, do użycia przez jednego pacjenta

- Pakowane pojedynczo

- Termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- Powinna posiadać gumkę mocującą do głowy chorego

- Dwa otwory boczne ułatwiające wydech

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 – 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu            od 0 do 15 punktów

- Miękkość i przezroczystość materiału, z którego wykonana jest maska  
od 0 do 10 punktów

- Łatwość zamocowania maski na głowie pacjenta                                    
 od 0 do 15 punktów

Tabela 3

| L/p | Asortyment | J/m | Ilość | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maski tlenowe. | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu Nr 45 tabela Nr3:

- Musi być wykonana z miękkiego materiału

- Materiał apirogenny, hypoalergiczny

- Powinna być przezroczysta

- Dren łączący ze źródłem tlenu długości 200-400 cm

- Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu

- Do użycia przez jednego pacjenta

- Pakowane pojedynczo

- Maska powinna posiadać blaszkę dopasowującą część nosową maski

- Powinna posiadać gumkę mocującą do głowy chorego, dwa otwory boczne ułatwiające wydech

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 – 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Uniwersalna końcówka pasująca do każdego źródła tlenu            od 0 do 15 punktów

- Miękkość i przezroczystość materiału, z którego wykonana jest maska  
                                                                                                                     od 0 do 10 punktów

- Łatwość zamocowania maski na głowie pacjenta                              od 0 do 15 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej próbki do testowania 
w ilości  nie mniej niż po 2 sztuki do każdej pozycji.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

#### Pakiet nr 48-  Dreny Kehra i Pezzera

Tabela 1

| lp. | sprzęt rozmiar | ilość szt | J/m | cena netto | wart. netto | stawka podatku VAT | cena jedn .brutto | wart. brutto | producent nr kat | nr certyfikatu +nr strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dren Pezzera nr 14 | 45 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | dren Pezzera nr16 | 45 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | dren Pezzera nr 18 | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | dren Pezzera nr 20 | 45 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | dren Pezzera nr 22 | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | dren Pezzera nr 24 | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | dren Pezzera nr 28 | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | dren Pezzera nr 30 | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | dren Pezzera nr 32 | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | dren Pezzera nr 34 | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto ...........................

brutto ..........................

Wymagania dla pakietu nr 48 tabela 1:

- Wykonane z lateksu, obustronnie silikonowane

- Powinny być sterylne, zapakowane po 1 szt

- Opakowanie szczelne, papier- folia

- Łatwe do wyjęcia z opakowania

- Powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego

- Oznaczenia rozmiaru zgodne z kodem międzynarodowym

- Termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- Posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do 40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Oświadczenie o obustronnym silikonowaniu                      od 0 do 20 punktów

- Szczelność połączeń drenu                                                      od 0 do 10 punktów

- Szczelność opakowania i łatwość wyjmowania drenu       od 0 do 10 punktów

Tabela2

| lp. | sprzęt rozmiar | ilość szt | J/m | cena netto | wart. netto | stawka podatku VAT | cena jedn .brutto | wart. brutto | producent nr kat | nr certyfikatu +nr strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dren Kehra nr 18 | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | dren Kehra nr 20 | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | dren Kehra nr 22 | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | dren Kehra nr 24 | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | dren Kehra nr 26 | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | dren Kehra nr 28 | 40 | szt |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto.....................

brutto .....................

Wymagania dla pakietu nr 48 tabela 2:

- Wykonane z lateksu, obustronnie silikonowane

- Powinny być sterylne, zapakowane po 1 szt

- Opakowanie szczelne, papier- folia

- Łatwe do wyjęcia z opakowania

- Powinny być wykonane z materiału hipoalergicznego i apirogennego

- Oznaczenia rozmiaru zgodne z kodem międzynarodowym

- Termin ważności sterylizacji  co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- Posiadać znak CE

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do  40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Oświadczenie o obustronnym silikonowaniu                      od 0 do 20 punktów

- Szczelność połączeń drenu                                                      od 0 do 10 punktów

- Szczelność opakowania i łatwość wyjmowania drenu       od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej próbki do testowania 
w ilości  nie mniej niż po 2 sztuki do każdej pozycji.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.

##### Pakiet Nr 50 – elektrody endokavitarne

| L/p | Nazwa sprzętu/ rozmiar | Ilość | J/m | Cena jed netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent +nr kat. | Nr certyfikatu + numer str. w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 F | 10 | Szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 F | 10 | Szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7 F | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto .....................

brutto .......................

Wymagania od pakietu Nr 50

- Elektroda do prowadzenia czasowej stymulacji endocavitarnej sprzętu

- Wykonana z materiału umożliwiającego obracanie elektrody podczas wprowadzania

- Elektroda musi być sterylna, ważność sterylizacji co najmniej 3 lata od chwili zakupu

- Musi być wyskalowana przynajmniej co 10 cm

- Wtyk dystalna oznaczony kolorem, długością i znakiem (-)

- Proksymalny oznaczony kolorem i długością

- Opakowanie podwójne, typu papier- folia i wewnętrznie folia, dobrze zabezpieczające elektrodę przed uszkodzeniem

Użytkownik oceni jakość produktów w skali punktowej od 0 do  40 .

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

- Elastyczność elektrody, możliwość obracania jej w czasie wprowadzania	od 0 do 20 punktów

- Widoczność oznaczeń skalowania długości                                                              od 0 do 10 punktów

- Szczelność opakowania i łatwość wyjmowania elektrody                                      od 0 do 10 punktów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oceny jakościowej próbkę do testowania 
w ilości  nie mniejszej niż 1 sztuka.

Jeżeli produkt dostarczony do testowania przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymagań jakościowych w 100% oferta w tym pakiecie Wykonawcy zostanie odrzucona.