## parametry analizatora
Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
ANALIZATOR BIOCHEMICZNY ,fabrycznie nowy , nie starszy niż 2010 , podać nazwę, typ, rok produkcji.
Parametry graniczne
Lp | Określenie parametru |  |  | Tak/ Nie
1 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie". |  | Tak
2 | System pracujący w układzie: analizator i odczynniki jednego producenta |  | Tak
3 | Praktyczna wydajności minimalna powyżej 300 oznaczeń na godz.dl oznaczeń fotometrycznych i 50 ozn/godz dla ISE |  | Tak
Metody pomiaru:
4 | Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne; ISE - minimum Na, K, Cl |  | Tak
5 | Zakres pomiarowy fotometru 340- 800 nm |  | Tak
6 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku, bez stacji wody |  | Tak
7 | Analiza w fazie ciekłej |  | Tak
8 | Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności ich przygotowania przed wstawieniem do analizatora |  | Tak
Możliwości analityczne:
| a) Biochemia - enzymy, substraty, ISE |  | Tak
9 | b) Białka specyficzne ( m.in. D-dimery, Crp ) |  | Tak
| c) Monitorowanie leków |  | Tak
| e) Środki uzależniające i trucizny ( m.in. Alkohol ) |  | Tak
10 | Detektor skrzepu w badanej próbce |  | TAK
11 | Modem serwisowy |  | Tak
12 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody |  | Tak
13 | Priorytetowe badanie „próbek CITO". |  | Tak
14 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora |  | Tak
15 | Reakcja serwisu – 24 godz od zgłoszenia |  | Tak
16 | Bezpłatny serwis techniczny w czasie trwania umowy
17 | Oprogramowanie operatorskie w języku polskim |  | Tak
Parametry zalecane
Analizator podstawowy
18 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu , PMR i krwi pełnej |  | TAK
19 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. |  | TAK
20 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek. |  | TAK
21 | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie" bez przerywania pracy analizatora. |  | TAK
22 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora |  | TAK
23 | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbeki 30 odczynników |  | TAK
24 | Jednoczesna dostępność min. 35 różnych testów na pokładzie analizatora |  | TAK
24 | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania ( możliwość dokończenia rozpoczętych analiz |  | TAK
25 | Zapewnienie udziału laboratorium w międzylaboratoryjnej codziennej kontroli badań |  | TAK
26 | Zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniu gdzie będzie pracował analizator |  | TAK
27 | Przedstawienie listy ( min 10 ) analizatorów pracujących |  | TAK
w jednostkach zamkniętych
28 | Przedstawienie realizacji 3-letniej umowy na dzierżawę |  | TAK
analizatora i odczynniki ( min 5)
29 | Do analizatora nabiurkowego Wykonawca dostarczy stół |  | TAK

## Formularze cenowe
Pak Nr 12
Tab. 1. Odczynniki potrzebne do wykonania .................. oznaczeń biochemicznych w ciągu 3 lat
Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń w ciągu 3 lat | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1 opakowania | Ilość op. na 3 lata | Cena 1 op. | VAT | Cena 1 op. | Wartość na 3 lata | Wartość na 3 lata
|  |  |  | -- |  |  | szt. | netto PLN | % | brutto PLN | netto PLN | brutto PLN
1 | Albumina | 2800 | 7500
2 | Fosfataza zasadowa | 3000 | 9000
3 | Aminotransferaza alaninowa GPT | 8800 | 26400
4 | Aminotransferaza asparaginianowa GOT | 8300 | 24900 |  | -
5 | alfa- Amylaza | 1500 | 4500
6 | Bilirubina bezpośrednia (E-M) | 400 | 1200
7 | Bilirubina całkowita | 4500 | 13500
8 | Wapń | 3000 | 9000
9 | Cholesterol | 7000 | 21000
10 | Kinaza kreatynowa | 600 | 1800
11 | Kinaza kreatynowa- izoenzym MB | 400 | 1200
12 | Kreatynina Jaffe | 21000 | 63000
13 | Białko C-reaktywne | 10000 | 30000
14 | Alkohol etylowy | 1000 | 3000 |  | -
15 | gamma- Glutamylotransferaza | 1000 | 3000
16 | Glukoza | 20000 | 60000
17 | Cholesterol HDL | 5700 | 17100
18 | Żelazo | 2500 | 7500
19 | Dehydrogenaza mleczanowa (IFCC) | 100 | 300
20 | Magnez | 1500 | 4500
21 | Fosforany nieorganiczne | 2500 | 7500
22 | Czynnik Reumatoidalny | 600 | 1800
23 | Białko całkowite | 3900 | 8900
24 | Triglicerydy | 6200 | 18600 | [6 empty] | :
25 | Kwas moczowy | 3400 | 10200
26 | Mocznik | 18000 | 54000
27 | TIBC | 400 | 1200
28 | Hemoglobina glikowana | 1300 | 3900
29 | Sód, Potas, Chlorki | 23000 | 69000
30 | Mikroalbuminuria | 100 | 400 | [6 empty] | Razem
| Mleczan | 100 | 300
Tab. 2. Inne odczynniki (kalibratory, kontrole, płyny systemowe...) , akcesoria i materiały zużywalne niezbędnie
potrzebne do wykonania ....... oznaczeń biochemicznych w ciągu 3 lat
Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy |  | Wielkość opakowania | Ilość op. na 3 lata | Cena 1 opakowania | VAT % | Cena 1 opakowania | Wartość na 3 lata |  | Wartość na 3 lata
[6 empty] | netto PLN |  | brutto PLN | netto PLN |  | brutto PLN
1
2
3
4
Razem :
[5 empty] | PLN netto | PLN brutto
Wartość oferty na 3 lata: |  | Odczynniki (Tab. 1):
Materiały zużywalne (Tab. 2) :
Dzierżawa :
Razem:

## parametry odczynników
Załącznik nr 3
Zestawienie parametrów ocenianych odczynników biochemicznych
Parametr | Liniowość (punktowana największa) | Termin ważności po otwarciu odczynnika w analizatorze (punktowany najdłuższy) | Ilość punktów (razem 0-2)
HBA1c
Fosfataza alkaliczna
ALT
AST
Amylaza
CK
GGTP
Wapń
Albumina
Bilirubina całkowita
Cholesterol
HDL - m. bezpośrednia
RF
Kreatynina
Glukoza
Żelazo
Magnez
Fosfor
Białko całkowite
Białko w moczu
Triglicerydy
Kwas moczowy
Mocznik
Bilirubina bezpośrednia
Alkohol
CRP
LDH
CK MB
Suma punktw