## RĘKAWICE
PAKIET 3
RĘKAWICE
Lp | Nazwa/opis | Ilość par na 24 miesięcy | Cena 1 szt. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa i nr kat. | Producent
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0 powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy min. 280mm, grubość na palcu 0.22-0.23mm, poziom protein lateksu poniżej 60 µg/g, posiadające AQL< 1.5. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN 388, przebadane zgodnie z ASTM F1671Parametry rękawicy jak: długość, grubości,poziom protein lateksu, poziom AQL- potwierdzone badaniami wytwórcy nie starszymi niż z 2015 roku. | 20000
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 280mm, grubość na palcu 0.22-0.23mm, poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g, posiadające AQL< 1.5 . Zgodne z normami: EN 388, EN 420, EN 455,przebadane zgodnie z ASTM F1671 | 12000
3 | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, o przedłużonym mankiecie, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor jasno żółtawy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-6.5; M-7.5; L-8.5, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), powierzchnia wewnętrzna chlorowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy minimum 501 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu 0.33-0.34 mm, na dłoni 0.30-0.31 mm oraz na mankiecie 0.18-0.19 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g (potwierdzone badaniami wytwórcy),, posiadające AQL 1.0 Zgodne z normami: EN 455, EN 420,przebadane zgodnie z ASTM F 1671 | 6000
4 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy minimum 300 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu 0.19-0.20 mm, na dłoni 0.17-0.18 mm oraz na mankiecie 0.15-0.16 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0 (potwierdzone badaniami wytwórcy). Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, przebadane zgodnie z ASTM F 1671, | 12000
5 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana oraz chlorowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 290mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu 0.33-0.34 mm, na dłoni 0.30-0.31 mm oraz na mankiecie 0.23-0.24 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g (potwierdzone badaniami wytwórcy), posiadające AQL 1.0 (potwierdzone badaniami wytwórcy). Zgodne z normami: EN 455, EN 420, przebadane zgodnie z ASTM F 1671 | 12000
6 | Rękawice diagnostyczne jałowe, syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S-XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, długość rękawicy minimum 242 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu 0.15-0.16 mm, na dłoni 0.13-0.14 mm oraz na mankiecie 0.10-0.11 mm bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0 (potwierdzone badaniami wytwórcy). Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I sterylnej oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii I, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420. | 4000
7 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), tekstura biszkoptowa z dodatkowa teksturą na końcach palców, rękawicy minimum 240 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość minimum na palcu 0.12 mm, na dłoni minimum 0.08 mm oraz na mankiecie minimum 0.06 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0 (potwierdzone badaniami wytwórcy),Op. a’100 szt. Zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388. | 200000
8 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor różowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna: tekstura biszkoptowa z dodatkowa tekstura na końcach palców, pokrycie powierzchni zewnętrznej: polimer (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy minimum 240 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), rękawice posiadające AQL 1.0 (potwierdzone badaniami wytwórcy).Op. a’100 szt Zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388 | 20000
9 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy minimum 300 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.09 mm oraz na mankiecie 0.07 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0 (potwierdzone badaniami wytwórcy).Op. a’100szt. Zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388 | 16000
10 | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy minimum 280 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), posiadające AQL 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy).Op. a’100 szt Zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388 | 180000
11 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL. Rękawice w kartoniku o wymiarach: 12cm x 12cm x 16cm (+/-5%) pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią robocza rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania.- obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), tekstura biszkoptowa z dodatkowa teksturą na końcach palców, długość rękawicy minimum 240 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość minimum na palcu 0.12 mm, na dłoni minimum 0.08 mm oraz na mankiecie minimum 0.06 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), posiadające AQL 1.0 (potwierdzone badaniami wytwórcy),Op. a’200 szt. Zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388 | 34000
12 | Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane, kształt uniwersalny, kolor naturalnego lateksu, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy minimum 240 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.10 mm oraz na mankiecie 0.08 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), poziom protein lateksu ≤50 µg/g, posiadające AQL 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy).Op.a’100szt Zgodne z EN 455(1-4), EN 420, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), | 200000
13 | Rękawice foliowe dopuszczone do kontaktu z żywnością. Op. a’100 szt | 400000
RAZEM wartość na 24 miesięcy
Zamawiający wymaga uchwytów do opakowań z rękawicami zgodnie z zapotrzebowaniem.
UWAGA : Nie spełnienie wymagań opisanych w pakiecie spowoduje odrzucenie oferty.