Załącznik Nr 2

Pak Nr 15- Kolumna anestezjologiczna (każda kolumna na osobnym zawieszeniu)    – 3 sztuki

Fabrycznie nowe  wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r – podać ...................................................

(podać producenta )………………………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy    ( podać ) ……………………………………………….

Opis przedmiotu zamówienia:

KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Wyposażenie kolumny anestezjologicznej:

- poziome ramię przegubowe 600+600 mm

- konsola zasilająca o wys. 600 mm

- gniazda gazowe: 2xO2, 2xAIR, 2xVAC, 1xN2O,

- odciąg gazów anestetycznych

- 8 x gniazdo elektryczne 230V

-8 x gniazdo wyrównania potencjału

- 2 x przygotowanie pod gniazdo teletechniczne

- 2 x półka 450x500 mm z dwoma szynami sprzętowymi

- 1 x szuflada 450x500x100mm

- 1x wieszak przegubowy na kroplówki i płyny infuzyjne

- 1 x sygnalizator stanu gazów medycznych

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres ( minimum 5 lat ) ..............................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż  Kolumn  anestezjologicznych w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego miejscach  w  sali/salach oraz uruchomienie,

- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy

Termin wykonania zamówienia do  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  15.06.2019

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie.

Ogółem wartość netto  1 sztuki ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto 1 sztuki ……………………………….

Ogółem wartość netto  Pak Nr 15  ……………………………….

Stawka podatku VAT %   .............................

Ogółem wartość brutto Pak Nr 15  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca