Zał Nr 2

Pak Nr-23  Holter EKG- 2 sztuki , Holter ciśnininiowy – 1 sztuka

Pak Nr 23 poz.1- Holter EKG - 2 sztuki

Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok  produkcji:

Opis :

Rejestrator  do badania  holtera metodą EKG z oprogramowaniem do analizy fabrycznie nowy wyprodukowany nie w wcześniej niż w 2018r:

- zasilanie akumulatorowe lub max 2 baterie alkaiczne,

- czas rejestracji 48 godzin z możliwością analizy nie mniej niż  12 odprowadzeń EKG,

- automatyczne przygotowanie do druku – możliwość rejestracji zdarzeń pacjenta , tzw przycisk event ( pacjent czuje się źle i używa przycisku aby w czasie analizy zwrócić uwagę na ten moment),

- rejestracja w czasie rzeczywistym,

- możliwość rejestracji zapisu stymulatora każdego typu ,

- do każdego rejestratora- torba na rejestrator, kabel ekg, podwójny zestaw akumulatorów,

- wskazany wyświetlacz zapisu EKG.

Oprogramowanie do analizy:

- analiza w trybie prospektywnym i retrospektywnym,

z dowolnego poziomu analizy- możliwość dostępu do zapisu ekg,

- edytor klasy zaburzeń rytmu,

- możliwość wydruku wybranego fragmentu zapisu ekg,

- zapis ciągły EKG,  najlepiej w postaci obrazowania  np. 1 minuty zapis na 1 stronie ekranu ,

- analiza pracy wszystkich rozruszników serca,

- filtr migotania przedsionków,

- automatycznie przygotowane strony do druku z możliwością do dania wybranych fragmentów EKG

- tabelaryczna prezentacja czynności serca, zaburzeń rytmu,

- możliwość dokonywania pomiarów na każdym etapie analizy zapisu EKG,

możliwość automatycznego wykrywania złożonych zaburzeń rytmu, przewodzenia

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

W podane wartości powyżej  Wykonawca podaje cały koszt wyspecyfikowanego urządzenia z wszystkimi kosztami jakie poniesie oddając urządzenie do eksploatacji oraz udzielonej gwarancji.

ogółem wartość netto 2 sztuk   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 2 sztuk  ……………………………….

Pak Nr 23 poz.1 Holter Ciśnieniowy - 1 sztuka

Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok  produkcji:

Holter ciśnieniowy fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r  z oprogramowaniem do analizy ciśnienia :

- wybierania częstości pomiarów w godzinach dziennych i nocnych- oddzielnie,

- rejestracja w czasie rzeczywistym,

- możliwość pomiaru na żądanie,

- 3 mankiety( dla osób dorosłych, w tym dla otyłych, szczupłych  i przeciętnych),

- torba na rejestrator,

- kabel ekg, podwójny zestaw akumulatorów,

- system do analizy- pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz częstości rytmu serca,

- możliwość podziału na średnie ciśnienie skurczowe, rozkurczowe  z doby, z rozdziałem na dzień, noc,

- graficzny zapis ciśnienia całodobowego,

- zakres mierzonego ciśnienia 0-300mmHg.

ogółem wartość netto 1 sztuki   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto 1 sztuki  ……………………………….

W podane wartości powyżej  Wykonawca podaje cały koszt wyspecyfikowanego urządzenia z wszystkimi kosztami jakie poniesie oddając urządzenie do eksploatacji oraz udzielonej gwarancji.

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres gwarancji  ( minimum 5 lat ) podać ..............................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy.

Termin wykonania zamówienia do  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  15.06.2019

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .

ogółem wartość netto Pak  Nr 23   ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto Pak Nr 23  ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca)