Zał.  Nr 2  Pak Nr  25- USG przenośny  - 1 sztuka

Fabrycznie nowe  wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r (podać producenta)……………………

Nazwa własna oraz numer katalogowy   ( podać ) ……………………………………………….

Nazwa Wykonawcy  : ........................................

Rok produkcji:  ........................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Kompaktowy ultrasonograf

- 12 calowy monitor LCD  z możliwością odchylenia

- Obrazowanie harmoniczne THI

- Obrazowanie B,2B,4B, M – mode

- 2 gniazda głowic

- 5 zakresów częstotliwości na każdej z głowic

- Panoramiczny ZOOM

- Pętla CINE

- Wbudowany system archiwizacji obrazów

- Porty USB

- Archiwizacja na pendrive

- Mozliwośc podłączenia do PC

- DICOM 3.0

- Trackball pomiarowy

- Waga do 7 kg

Głowica konweks C351  o zakresie częstotliwości 2-6 MHz. Zastosowanie: badania brzuszne ( w tym badania urologiczne i położniczo- ginekologiczne), badania pediatryczne.

Głowica liniowa  L 745 o zakresie częstotliwości  5-12 MHz. Zastosowanie: badania naczyniowe, płytko położonych narządów, badania ortopedyczne

Torba fabryczna, wózek fabryczny

Okres pełnej nieodpłatnej  gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji   nie krótszej  niż 5 lat.

Podać okres gwarancji  ( minimum 5 lat ) ..............................

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanej przez niego sali,

- bezpłatne przeglądy( okres udzielonej gwarancji )  dostarczonego przedmiotu  umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami  określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz  utrzymanie tych urządzeń   w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej  w okresie nie krótszym niż  5 lat   (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową)   na dostarczony, zamontowany  przedmiot umowy, gwarancja   biegnie od daty  podpisania protokołu odbioru  bez zastrzeżeń.

- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi  w/w urządzenia  wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz  umowy.

Termin wykonania zamówienia do  (szczegółowy termin  uzgodniony z Zamawiającym )  15.06.2019

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe   wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy  i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie  wymagań  przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą  być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .

ogółem wartość netto    ……………………………….

Podatek VAT % ………………

ogółem wartość brutto   ……………………………….

............................................................................................................

(podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy/  Wykonawca