## 2D
Pak Nr 11- Laparoskop 3D z torem wizyjnym, insuflatorem
Nazwa oferenta :
Producent :
Nazwa i typ, Numer katalogowy :
Fabrycznie nowy nie używany, nie powystawowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r- podać rok produkcji:
Kod towaru/podać | Opis | Ilość | Cena netto | Kwota netto | Stawka Vat | Kwota brutto
| PLATFORMA KAMERY 3D POZWALAJĄCA NA PRACĘ Z GŁOWICAMI KAMERY 2D I 3D, MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY GŁOWIC PODCZAS ZABIEGU, STEROWNIK KAMERY ROZPOZNAJE PODŁĄCZONĄ KAMERĘ I DOSTOSOWUJE PARAMERTY OBRAZU I MONITORA, MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA: JASNOŚCI ( OD -5 DO 5 CO 1), ZOOMU CYFROWEGO ( OD 1 DO 1,8 CO 0,2 ) , KONTRASTU ( OD -5 DO 5 CO 1 ) , WZMOCNIENIA CZERWONEGO KOLORU ( OD -5 DO 5 CO 1), ROTACJI OBRAZU 180 STOPNI W OPTYCW 30 STOPNI, TOGGLE 2D/3D ( WŁ/WYŁ) dODATKOWE EFEKTY DODAWANE DO PROFILU : REDUKCJA CZERWONEGO KOLORU, ALGORYTM REDUKCJI DYMU, OBRAZ OBOK OBRAZU, AUTOMATYCZNA KONTROLA ŚWIATŁA POPRZEZ POŁĄCZENIE ZE ŻRÓDŁEM ŚWIATŁA, ZASILANIE SIECIOWE 100-240 VAC, 50/60 Hz, POBÓR MOCY 120 W, SYGNAŁ VIDEO 2 x 3D NIE MNIEJ NIŻ 3G SDI (1080p), 2 x 3D NIE MNIEJ NIŻ DVI-D (1080p), 2 x 2D NIE MNIEJ NIŻ DVI-D (1080p), 1 x 2D NIE MNIEJ NIŻ HD-SDI (1080i) | 1
| ZRÓDLO ŚWIATŁA LED, PANEL [PRZEDNI Z WYŚWIETLACZEM LCD, ŚREDNIA ŻYWOTNOŚĆ MODUŁU LED 30 000 GODZIN PRACY, WYŚWIETLACZ MONOCHROMATYCZNY 2,4 CALA, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 2,510 LUMEN, REGULACJA NATĘŻENIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ POKRĘTŁA, AUTOMATYCZNE REGULOWANIE NATĘŻENIA ŚWIATŁA ZA POŚREDNICTWEM MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO ZE STEROWNIKIEM KAMERY , MOŻLIWA OBSŁUGA PRZEZ GŁOWICĘ KAMERY, WBUDOWANA OSŁONA PRZECIWBLASKOWA W PRZYPADKU BRAKU PODŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODU, ZASILANIE SIECIOWE 100-240 VAC, 50/60 HZ, MAKSYMALNY POBÓR MOCY ŚWIATŁA 240 va, | 1
| GŁOWICA KAMERY FULL HD KOMPATYBILNA ZE STEROWNIKIEM KAMERY 3D, TYP PRZETWORNIKA 1/3" CMOS, PROGRESYWNE SKANOWANIE OBRAZU, OGNISKOWA 14 DO 28 MM, SZYBKOŚĆ MIGAWKI 1/60 DO 1/60 000 S, MIN 4 PRZYCISKI NA GŁOWICY AMERY, AUTOMATYCZNA REGULACJA JASNOŚCI, MOŻLIWOŚĆ PRZYPISANIA PRZYCISKOM NA GŁOWICY FUNKCJI: MENU, BALANS BIELI, ZOOM CYFROWY, WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ŻRÓDŁA ŚWIATŁA, ZDJĘCIA, NAGRYWANIE | 1
| MONITOR FULL HD LCD 26" | 1
| MONITOR FULL HD 21,5" | 1
| PODPÓRKA DO MONITOR 3D | 1
| UCHWYT BOCZNY MONITORA | 1
| URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA ODMY PODCZAS ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH, FUNKCJA AKTYWNEGO ODDYMIANIA, REGULACJA CISNIENIA INSUFLACJI OD 1-30 MMHG, MAKSYMALNY PRZEPŁYW CO2 50L/MIN, ZINTEGROWANY SYSTEM PODGRZEWANIA GAZU DO 37 STOPNI C, AUTOMATYCZNA DESUFLACJA GAZU, TRYBY PRACY: PEDIATRIA, CHIRURGIA OGÓLNA, BARIATRIA, KARDIOCHIRURGIA, DUŻY WYŚWIETLACZ LCD, SYGNALIZACJA OBJĘTOŚCI BUTLI Z CO2, AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE ŹRÓDŁA ZASILANIA, ZASILANIE SIECIOWE 100-240 VAC, 50/60 Hz, | 1
| RURKA CO2 DO BUTLI 1,5M | 1
| WIELORAZOWY DREN CO2 Z PODGRZEWANIEM GAZ | 1
| JEDNORAZOWY FILTR CO2 DO INSUFLATORA | 1
| WIELORAZOWY ZESTAW DRENÓW SYSTEMU ODSYSA | 1
| KASETA Z FILTREM SYSTEMU ODSYSANIA CO2 | 1
| ZESTAW TRANSPONDER DO LAPAROSKOPII | 1
| ZESTAW DRENÓW PŁUCZĄCYCH Z LUER LOCK | 1
| DREN DO ODSYSANIA Z FILTREM | 1
| WÓZEK ENDOSKOPOWY WĄSKI , CO NAJMNIEJ 4 PÓLKI, UCHWYTY NA GŁOWICĘ KAMERY, BLOKADA CO NAJMNIEJ 4 KÓŁ JEZDNYCH, SZUFLADA ZAMYKANA NA KLUCZ, MOŻLIWOŚĆ MONTOWANIA DODATKOWYCH AKCESORIÓW, WYMIARY 700 MM X 1500 MM X 650 MM, LISTWA EKWIPOTENCJALNA ZINTEGROWANA Z WÓZKIEM, MAX. OBCIĄŻENIE WÓZKA 210 KG, | 1
| ROZDZIELACZ ZASILANIA | 1
| PRZEWÓD SIECIOWY Z WTYCZKĄ EURO | 1
| UCHWYT BUTLI CO2 | 1
| UCHWYT DO PŁYNOW INFUZYJNYCH | 1
| UCHWYT GŁOWICY KAMERY 2D | 1
| WTYCZKA D.URZ.O NISKIM PRZEW.CIEPLA 1M | 6
| FULL HD ŚWIATŁOWÓD.ŚR.4,8MM DŁUGI 2,5M | 1
| OPTYKA SZEROKOKATNA ŚR.10MM 30 ST.330MM | 1
| KOSZ DO JEDNEJ OPTYKI Z DODATKOWYM WSPACIEM DO 340MM | 1
| NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM | 1
| KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1
| KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1
| KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, Z DUŻYMI ZĘBAMI, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1
| KLESZCZYKI JELITOWE TYP DORSEY, MONOPOLARNE, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR: 5 MM, DŁ: 310 MM | 1
| KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM | 1
| UCHWYT DO ELEKTRODY MONOPOLARNEJ | 1
| ELEKTRODA MONOPOLARNA TNĄCA | 1
| PRZEWÓD MONOPOLARNY | 1
| UNRZADZENIE SSĄCO-PŁUCZĄCE 5MM/330MM | 1
| KANIULA INSUFLACYJNA VERESS 120MM | 1
| TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, BEZ ZAWORU INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.5,5MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 2
| OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROKARA .ŚR.5,5MM 110MM | 1
| OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROKARA .SR10,0MM 110MM | 1
| TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 2
| WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X187MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1
| STOJAK DO KONTENERA WYPOSAŻONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH, | 1
| PRIMELINE PRO 1/1 POKRYWA CZERWONA | 1
| KOSZ W WERSJI MINI PRZEZNACZONY DO DROBNYCH AKCESORIÓW | 1
| STOJAK DO TROKARU 167X53MM | 2
ogółem wartość netto
Stawka VAT
ogółem wartość brutto
UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza: • przystosowanie (modernizacja/adaptacja) pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego dla potrzeb nowego Laparoskopu jeśli dostarczony Laparosko będzie wymagał takich modernizacji adaptacji. • dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez niego sali, • po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia, • bezpłatne przeglądy dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksplatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej w okresie nie krótszym niż 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania protok-ołu odbioru bez zastrzeżeń, • bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego. • zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .
Termin wykonania (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym ) do 15 czerwca 2019r
Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie wymagań przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie.
Podać okres gwarancji ( minimum 5 lat ) ..............................
……….............................................................................................................
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020